#### CIRCUIT BREAKER RESISTANCE TEST (CLOSE & TRIP COIL) :

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **PANEL**  **NO.** | **CLOSING**  **COIL (Ω)** | **TRIPPING**  **COIL-1 (Ω)** | **TRIPPING**  **COIL-2 (Ω)** | **RESULTS** |
| D26 |  |  |  |  |
| D24 |  |  |  |  |
| D22 |  |  |  |  |
| D20 |  |  |  |  |
| D18 |  |  |  |  |
| D16 |  |  |  |  |
| D14 |  |  |  |  |
| D12 |  |  |  |  |
| D10 |  |  |  |  |
| D08 |  |  |  |  |
| D06 |  |  |  |  |
| D04 |  |  |  |  |
| D02 |  |  |  |  |
| D230 |  |  |  |  |
| D220 |  |  |  |  |
| D120 |  |  |  |  |
| D130 |  |  |  |  |
| D01 |  |  |  |  |
| D03 |  |  |  |  |
| D05 |  |  |  |  |
| D07 |  |  |  |  |
| D09 |  |  |  |  |
| D11 |  |  |  |  |
| D13 |  |  |  |  |
| D15 |  |  |  |  |
| D17 |  |  |  |  |
| D19 |  |  |  |  |
| D21 |  |  |  |  |

**Acceptance Criteria :**

**- Closing Coil**: 14 ± 10% Ω

**- Tripping Coil:** 12 ±10% Ω